	“국민과 함께하는 대한의사협회” 대 한 의 사 협 회 KOREAN MEDICAL ASSOCIATION

직인생략

□140-721 서울시 용산구 이촌1동 302-75[http://www.kma.org]/전화(02)794-2474/전송(02)793-9190

의료정책국  의료정책국장 김태학 [100] 국원 조동희 [121]/E-mail: seablue@kma.org

문서번호  대의협   제750-892호

시행일자  2008.     6.      24.

수    신  수신처 참조

참    조

제    목 유리앰플 주사제의 안전한 사용을 위한 조치 알림 안내

1. 관련근거 : 의안 65615-7522호(‘02.6.25), 의안 06030-8991호(‘02.7.13)

식품의약품안전청 의약품안전정책팀-24436호(‘06.10.12)

식품의약품안전청 의약품안전정책과-3969호(‘08.6.19)

2. 위호 관련 식품의약품안전청에서는 유리앰플 주사제의 유리파편 혼입과 관련하여 안전한 사용방법에 따라 사용할 경우 그 안전성이 상당부분 향상될 수 있어 아래의 협조요청 사항과 함께 “유리앰플 주사제의 안전한 사용법”을 붙임과 함께 안내해온바, 귀 회 소속 회원들에게 업무에 적정을 기할 수 있도록 홍보하여 주시기 바랍니다.

- 아   래 -

가. 앰플주사제 사용시 특히 어린이, 노약자 등에 대하여 유리파편 등 이물질을 걸러낼 수 있는 필터 등을 필요시 사용하도록 권장

나. 의료기관에서 앰플주사제 사용시 반드시 쉽게 절단되어지는 것만을 사용하도록 권장

- 용이하게 절단되지 않는 앰플을 무리하게 힘을 주어 절단하게 되면 유리파편이 절단강조에 비례해서 훨씬 많이 발생하며,

- 또한, 앰플을 절단할 때 손에 상처를 입는 경우가 발생되기 때문에 잘 절단되지 않는 제품이 발생되었을 때에는 반품조치하여 처리

붙임 : 유리앰플주사제 사용법 가이드라인(E-mail 송부). 끝.

대한의사협회장

“환자를 내몸같이 국민을 가족같이”

※ 수 신 처 : 16개 시도의사회, 26개 학회, 19개 개원의협의회